附件一：

广 东 省 建 设 工 程

造价员专业资格考试大纲

（2012）

《建设工程计价基础知识》

第1章  工程造价的基础理论

1.了解投资的含义、分类、固定资产投资的特点；

2.熟悉我国现行工程造价构成；

3.熟悉工程投资的全过程控制；

4.熟悉建筑产品价格市场形成机制、工程成本的主要概念；

5.了解工程造价专业人员及工程造价咨询业及其管理制度。

第2章  工程造价计价

1.掌握工程造价的定额计价原理和方法；

2.熟悉建设工程造价计价方法和特点；

3.熟悉建设工程造价计价依据分类、作用与特点；

4.了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的编制原则和方法；

5.熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单价的组成和编制方法；

6.掌握预算定额、概算定额单价的编制方法。

7.掌握工程量清单计价原理和方法；

8.熟悉工程造价信息及其管理。

第3章 广东省建设工程计价通则

1.了解广东省建设工程计价通则的特点；

2.熟悉广东省建设工程计价通则的主要条文；

3.熟悉广东省建设工程计价通则的应用；

4.掌握广东省建设工程计价通则创新要点。

第4章  工程招标投标

1.了解招标投标的概念和制度；

2.熟悉招标投标的程序；

3.了解招标的范围、种类及方式；

4.掌握建设工程招标工程量清单的编制方法；

5.掌握建设工程招标控制价和投标报价的编制方法；

6.了解国际工程招标投标的概况及通行做法。

第5章  工程合同管理

1.了解合同法的有关内容；

2.了解建设工程施工合同的概念、作用、订立和主要内容；

3.熟悉建设工程合同类型及其选择方式；

4.了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款；

5.熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原则；

6.了解建设工程施工合同争议的解决方法；

7.了解合同管理的主要模式。

第6章  工程造价管理法律法规

1.掌握建筑法；

2.熟悉合同法；

3.掌握招标投标法；

4.了解价格法；

5.熟悉建设工程施工发包与承包计价管理办法；

6.熟悉广东省工程造价管理规定；

7.熟悉广东省工程造价管理相关政策文件。

《标准施工合同应用》

第1章 标准合同导论

1.了解标准施工合同的起源、制定的背景和思路；

2.掌握制定标准施工合同的依据；

3.熟悉标准施工合同制定原则、特点和创新要点；

4.熟悉合同执业制度、合同法律约束力、合同造价管理、计量与支付程序、合同风险、解决合同争议机制等内容。

第2章 通用条款诠释

1.熟悉合同文件及解释、阅读、理解与接受、工程分包、招标错失的修正、投标文件的完备性、专项批准事件的签认等内容；

2.熟悉现场管理人员任命和更换、造价工程师、指定分包人等内容；

3.了解担保、保险与风险内容；

4.熟悉开工、工期和工期延误、竣工日期，以及提前竣工、误期赔偿等内容；

5.熟悉安全文明施工、材料和工程设备的检验试验、工程变更、竣工验收条件、缺陷责任与质量保修等内容；

6.熟悉造价方面的所有内容；

7.熟悉合同争议、解除与终止内容；

8.掌握缴纳税费、禁止转让和合同备案等内容。

第3章 合同应用分析

1.熟悉协议书应用分析；

2.掌握通用条款应用分析；

3.熟悉专用条款的概况和应用分析；

4.熟悉附件与格式的概况和应用说明。

第4章 施工合同管理

1.熟悉施工合同管理概念、内在关系和主要工作；

2.了解施工合同管理的现状、意义和措施；

3.熟悉政府部门的合同管理依据，以及合同备案管理；

4.熟悉发包人的履约管理，以及发包人委托管理；

5.掌握承包人的履约管理和制度管理。

第5章 合同前期管理

1.熟悉合同类型，了解选择合同类型的因素；

2.了解投标文件的分析，熟悉投标施工方案、投标报价的分析；

3.了解合同风险概念、种类，熟悉合同风险的防范方法和措施；

4.了解合同谈判的目的、策略与技巧，熟悉合同条款谈判；

5.熟悉合同的分析、审查与订立。

第6章 合同履行管理

1.了解合同履行管理的意义和目标，掌握合同管理与项目管理的关系。

2.熟悉合同管理保证体系和合同监督的措施。

3.了解FIDIC合同条件下施工期间的合同管理。

第7章 风险、索赔和变更管理

1.掌握施工合同风险处理方法，以及风险管理；

2.熟悉施工合同索赔的法律依据，以及索赔管理；

3.了解工程变更的内容，熟悉工程变更控制和价款确定，以及工程变更管理。

第8章 合同终止管理

1.了解FIDIC合同条件下竣工期间的合同管理；

2.掌握竣工验收管理，包括竣工验收条件、竣工验收、缺陷责任期、质量保修期管理等；

3.熟悉竣工结算、质量保修金与最终清算管理。

第9章 合同争议解决

1.了解合同争议产生的原因；

2.熟悉争议的暂定原则和程序；

3.熟悉争议的调解原则、机构和程序；

4.熟悉争议的仲裁原则和程序，以及法院的协助和监督；

5.了解人民法院的管辖，熟悉争议的诉讼原则、第一和二审程序，以及强制执行程序。

《建筑与装饰工程计价应用》

一、专业基础知识

1.了解建筑与装饰工程组成及构造；

2.了解建筑与装饰工程常用材料的基本性能及用途；

3.了解建筑与装饰工程常用机械的使用；

4.了解建筑与装饰工程人工的分类及组成；

5.了解建筑与装饰工程施工工序及工程内容；

6.熟悉建筑与装饰工程识图原理与方法；

7.熟悉建筑与装饰工程相关标准规范的基本内容；

8.熟悉广东省建筑与装饰工程综合定额的组成及应用；

9.熟悉工程量清单计价与定额计价的异同。

二、工程计量与计价

1.熟悉建筑与装饰工程计价依据应用；

2.掌握建筑面积的规定与计算方法；

3.熟悉建筑与装饰工程量清单的内容与格式；

4.掌握建筑与装饰工程分部分项工程量清单的编制；

5.掌握建筑与装饰工程措施项目清单的编制；

6.熟悉建筑与装饰工程其他项目、零星工作项目清单的编制；

7.熟悉建筑与装饰工程定额计量及计价；

8.熟悉计算机在建筑与装饰工程计量与计价中的应用。

三、案例

1.掌握建筑与装饰工程建筑面积计算与审查；

2.熟悉建筑与装饰工程人工、材料、机械台班消耗指标的编制及分析；

3.掌握建筑与装饰工程量清单计价方法，熟悉清单项目综合单价分析；

4.熟悉建筑与装饰工程设计概算、施工图预算、竣工结算的编制和审查；

5.熟悉建筑与装饰工程合同价款确定及调整方法；

6.熟悉建筑与装饰工程变更、签证、索赔、中期支付等工程付款的编制和审查；

7.熟悉建筑与装饰工程造价信息的应用；

8.掌握建筑与装饰工程分部分项工程计量及计价；

9.熟悉建筑与装饰工程措施项目计量及计价；

10.了解建筑与装饰工程其他项目费计算方法。

《安装工程计价应用》

一、专业基础知识

（一）安装工程计价概述

1.了解广东省安装工程计价依据的组成和内容；

2.熟悉安装工程造价的组成；

3.了解工程量清单计价的基本原理与作用；

4.掌握工程量清单编制与计价的方法和步骤；

5.熟悉综合定额的内容和应用；

6.了解材料价差的调整计算和设备与材料的划分。

（二）电气设备安装工程

1.了解电气设备安装工程施工图的组成；

2.了解常用电气图用图形符号和文字符号；

3.熟悉线路及设备的标注符号和标注格式；

4.了解电力系统的构成和发电送变电过程；

5.了解常用变配电设备的作用和型号的表示方法及含义；

6.了解送配电线路的划分和架空线路的组成；

7.熟练掌握电缆线路的敷设方式；

8.了解低压配电系统的分类和配电方式的种类；

9.熟悉室内配电线路的敷设方式分类；

10.熟练掌握管子布线和线槽布线；

11.了解电气照明种类和安装方式的分类；

12.了解建筑物的防雷等级划分和建筑物的防雷措施；

13.掌握防直击雷的措施；

14.了解低压配电系统的接地形式；

15.掌握控制开关、小电器的包括范围；

16.掌握变压器干燥、变压器油过滤定额工程量计算规则；

17.掌握变压器安装定额应用注意事项；

18.了解配电装置安装定额应用注意事项；

19.了解带型母线、带型钢母线.低压（指380V以下）封闭式插接母线槽安装清单工程量计算、定额工程量计算规则和定额应用注意事项；

20.掌握盘柜配线、基础槽钢（角钢）、铁构件制作安装定额工程量计算规则和定额应用注意事项；

21.掌握焊（压）接线端子、非成套配电箱安装定额应用注意事项；

22.熟练掌握电缆敷设及相关项目清单工程量计算、定额工程量计算规则和定额应用注意事项；

23.掌握防雷及接地装置清单工程量计算、定额工程量计算规则和定额应用注意事项；

24.了解10kV以下架空线路清单工程量计算、定额工程量计算规则和定额应用注意事项；

25.熟练掌握普通吸顶灯及其他灯具、工厂灯、装饰灯的包括范围；

26.熟练掌握配管、配线、照明器具安装清单工程量计算.定额工程量计算规则和定额应用注意事项；

27.了解电气设备安装工程量清单编制与计价有关说明和综合定额应用有关说明。

（三）工业管道工程

1.掌握管子与管路附件定义、公称通经、公称压力、试验压力的通用标准；

2.了解工业管道常用管材的分类；

3.掌握无缝钢管、螺旋缝电焊管、钢板卷制直缝电焊钢管的规格表示方法；

4.掌握铸铁管的分类和规格表示方法；

5.了解塑料管的分类和主要的连接方法；

6.熟悉阀门的种类、型号的编制方法；

7.了解钢管的螺纹连接与加工和钢管的法兰连接；

8.了解塑料管连接方法的种类；

9.熟悉管道支架的分类与作用；

10.掌握第六册定额管道压力等级的划分。

（四）给排水、燃气工程

1.掌握建筑给水的分类；

2.了解建筑给水的组成；

3.了解建筑内部给水方式的分类；

4.掌握建筑内部排水系统的分类；

5.了解排水系统的组成；

6.掌握给排水管道穿楼板和过地下室墙对套管选用的规定；

7.掌握给排水管道的连接方式；

8.熟悉给排水管道的质量检查要求；

9.掌握管道安装、室外给排水管沟土石方清单工程量计算、定额工程量计算规则和计算方法；

10.掌握室外给排水管道清单工程量计算、定额工程量计算规则；

11.掌握室外给排水管道安装定额应用注意事项；

12.熟练掌握室内外给水管道界限的划分、水泵间管道界限的划分；

13.熟练掌握室内给水管道、管道消毒、冲洗定额工程量计算规则；

14.掌握给水综合定额管道安装包括的工作内容；

15.掌握给水综合定额管道安装不包括的工作内容；

16.熟练掌握室内外排水管道界限的划分；

17.熟练掌握室内排水管道清单工程量计算、定额工程量计算规则和定额应用注意事项；

18.掌握室内排水管道定额应用注意事项；

19.掌握阀门安装定额应用注意事项；

20.掌握水表安装按连接方式的分类和定额应用注意事项；

21.掌握单独安装的减压阀、疏水器安装定额应用注意事项；

22.熟练掌握洗手盆、洗脸盆、淋浴器、坐式大便器、蹲式大便器、小便器的定额应用注意事项；

23.掌握管道工程的土石方清单工程量与管道沟断面形状的关系；

24.掌握管道在不同范围安装不同专业定额的划分界限；

25.了解给排水安装工程量清单编制与计价和综合定额应用有关说明。

（五）消防工程

1.了解火灾自动报警系统的组成；

2.掌握火灾自动报警系统中电源的作用；

3.了解目前国内采用火灾自动报警系统的三种基本形式；

4.掌握自动报警系统的线制；

5.掌握水灭火系统的分类；

6.掌握消火栓灭火系统分类、组成；

7.掌握湿式自动喷水灭火系统的组成；

8.掌握干式自动喷水灭火系统的组成；

9.掌握室内消火栓的分类、组成；

10.掌握水枪、水带和消火栓的规格要求；

11.了解室外消火栓的分类和安装形式；

12.熟悉水泵结合器的种类；

13.掌握自动喷水灭火系统镀锌钢管安装清单工程量计算、定额工程量计算规则和应用注意事项；

14.掌握自动喷水灭火系统镀锌钢管螺纹连接清单工程量计算、定额工程量计算规则和定额应用注意事项；

15.掌握其他报警装置定额应用注意事项；

16.掌握室内消火栓组合卷盘安装定额应用注意事项；

17.掌握消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装定额应用；

18.了解消防安装工程综合定额应用有关说明。

（六）通风空调工程

1.了解通风系统的分类；

2.了解空调系统的分类；

3.了解离心通风机的组成、型号含义；

4.掌握通风管道的分类、联接方式；

5.熟悉通风管件包括的范围；

6.掌握碳钢薄钢板制作的要求；

7.掌握通风管道支、吊、托架的安装要求；

8.掌握冷冻组站内设备、管道安装的定额应用；

9.掌握圆形和矩形直风管、天圆地方展开面积计算；

10.熟练掌握风管制作安装、渐缩管清单工程量计算、定额工程量计算规则；

11.熟练掌握镀锌薄钢板、风管导流叶片、渐缩管的定额应用；

12.了解通风空调安装工程综合定额应用有关说明。

（七）刷油、防腐蚀、绝热工程

1.熟练掌握管道绝热工程量计算；

2.熟练掌握规范对保温厚度的规定；

3.熟练掌握矩形风管保温层工程量计算。

二、工程计量与计价和案例

（一）电气设备安装工程

1.了解变配电装置安装清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

2.熟练掌握电缆敷设清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

3.掌握防雷及接地装置清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

4.了解10kV以下架空线路清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

5.熟练掌握配管、配线、照明器具安装清单工程量计算、工程量清单编制与计价。

（二）给排水安装工程

1.熟练掌握给排水管道安装清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

2.熟练掌握给排水管道附件安装清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

3.熟练掌握卫生器具安装清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

4.熟练掌握管道土石方、路面开挖及修复等清单工程量计算、工程量清单编制与计价。

（三）消防工程

1.熟练掌握消防栓系统、消防喷淋系统清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

2.熟练掌握消防报警系统清单工程量计算、工程量清单编制与计价。

（四）通风空调工程

1.掌握通风空调设备及部件清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

2.熟练掌握通风管道制作安装清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

3.熟练掌握通风部件制作安装清单工程量计算、工程量清单编制与计价；

4.了解通风空调工程检测.调试清单工程量计算、工程量清单编制与计价。

（五）熟悉安装工程招投标要求和方法；

（六）熟悉安装工程合同管理要求和方法；

（七）了解安装工程预结算招编制要求和方法。

《市政工程计价应用》

一、专业基础知识

1.了解市政工程包括内容、构造及特征；

2.了解市政工程常用材料的基本性能及用途；

3.了解市政工程常用机械特性及的使用方法；

4.了解市政工程定额人工的分类及组成；

5.了解市政工程施工工序及工程内容；

6.熟悉市政工程识图原理与方法；

7.熟悉市政工程相关标准规范的基本内容；

8.熟悉市政工程的造价构成；

9.熟悉市政工程计价方法；

10.熟悉广东省市政工程综合定额的内容组成及应用；

11.熟悉工程量清单计价与定额计价的异同。

二、工程计量与计价

1.熟悉市政工程计价依据应用；

2.熟悉市政工程定额与工程量清单计价的内容与格式；

3.掌握市政工程分部分项工程量清单的编制；

4.掌握市政工程措施项目清单的编制；

5.熟悉市政工程其他项目、零星工作项目、规费及税金项目清单的编制；

6.掌握市政工程工程量清单计量及计价；

7.掌握市政工程定额计量及计价；

8.掌握市政工程工程量清单综合单价的分析；

9.了解市政工程人工、材料、机械台班消耗指标及造价指标的编制及分析方法；

10.掌握计算机在市政工程计量与计价中的应用。

三、案例

1.掌握市政工程设计概算、施工图预算、竣工结算的编制和审查；

2.熟悉市政工程合同价款确定及调整方法；

3.熟悉市政工程变更、签证、索赔、中期支付及工程付款的造价编制方法和审查；

4.熟悉市政工程造价信息的应用；

5.掌握市政工程分部分项工程计量及计价；

6.熟悉市政工程措施项目计量及计价；

7.了解市政工程其他项目费计算方法。